2014年 GF-2卫星外场绝对辐射定标系数

- 高分二号（GF-2）卫星绝对辐射定标系数见表1

表1  GF-2卫星各载荷的绝对辐射定标系数

| 卫星载荷 | 波段号 | Gain | Offset |
| --- | --- | --- | --- |
| PMS1 | PAN | 0.1630 | -0.6077 |
|  | Band1 | 0.1585 | -0.8765 |
|  | Band2 | 0.1883 | -0.9742 |
|  | Band3 | 0.1740 | -0.7652 |
|  | Band4 | 0.1897 | -0.7233 |
| PMS2 | PAN | 0.1823 | 0.1654 |
|  | Band1 | 0.1748 | -0.5930 |
|  | Band2 | 0.1817 | -0.2717 |
|  | Band3 | 0.1741 | -0.2879 |
|  | Band4 | 0.1975 | -0.2773 |

注：利用绝对定标系数将卫星图像DN值转换为辐亮度图像的公式为：

式中：式中为转换后辐亮度，单位为，为卫星载荷观测值；为定标斜率，单位为，为绝对定标系数偏移量，单位为。

定标技术支持：张学文、韩启金

电话：010-58937054，010-58937167