2014年国产遥感卫星外场绝对辐射定标系数

- 高分一号（GF-1）卫星绝对辐射定标系数见表1

表1  GF-1卫星各载荷的绝对辐射定标系数

| 卫星载荷 | 波段号 | 2014Gain | 2013gain |
| --- | --- | --- | --- |
| PMS1 | PAN | 0.1963 |  |
|  | Band1 | 0.2247 |  |
|  | Band2 | 0.1892 |  |
|  | Band3 | 0.1889 |  |
|  | Band4 | 0.1939 |  |
| PMS2 | PAN | 0.2147 |  |
|  | Band1 | 0.2419 |  |
|  | Band2 | 0.2047 |  |
|  | Band3 | 0.2009 |  |
|  | Band4 | 0.2058 |  |
| WFV1 | Band1 | 0.2004 |  |
|  | Band2 | 0.1648 |  |
|  | Band3 | 0.1243 |  |
|  | Band4 | 0.1563 |  |
| WFV2 | Band1 | 0.1733 |  |
|  | Band2 | 0.1383 |  |
|  | Band3 | 0.1122 |  |
|  | Band4 | 0.1391 |  |
| WFV3 | Band1 | 0.1745 |  |
|  | Band2 | 0.1514 |  |
|  | Band3 | 0.1257 |  |
|  | Band4 | 0.1462 |  |
| WFV4 | Band1 | 0.1713 |  |
|  | Band2 | 0.16 |  |
|  | Band3 | 0.1497 |  |
|  | Band4 | 0.1435 |  |

注：利用绝对定标系数将GF-1卫星CCD图像DN值转换为辐亮度图像的公式为：

式中：式中为转换后辐亮度，单位为，为卫星载荷观测值；为定标斜率，单位为。

- 资源三号（ZY-3）卫星绝对辐射定标系数见表2

表2  ZY-3卫星在轨绝对辐射定标系数

| 卫星载荷 | 波段 | 光谱范围（μm） | Gain |
| --- | --- | --- | --- |
| 全色相机 | NAD | 0.50 ~0.80 | 0.1708 |
| 资源三号 多光谱相机 | Band-1 | 0.45 ~ 0.52 | 0.2509 |
|  | Band-2 | 0.52 ~ 0.59 | 0.2338 |
|  | Band-3 | 0.63 ~ 0.69 | 0.1885 |
|  | Band-4 | 0.77 ~ 0.89 | 0.2035 |

注：利用绝对定标系数将ZY-3卫星CCD图像DN值转换为辐亮度图像的公式为：

式中：式中为转换后辐亮度，单位为，为卫星载荷观测值；为定标斜率，单位为。

- 资源一号02C（ZY-1 02C）卫星绝对辐射定标系数见表3

表3  ZY-1 02C星CCD相机的定标系数

| 卫星载荷 | 波段号 | Gain |
| --- | --- | --- |
| ZY-1-02C-PMS | Band1(P) | 0.6422 |
|  | Band2 | 0.6885 |
|  | Band3 | 0.7130 |
|  | Band4 | 0.6544 |

注：利用绝对定标系数将ZY-1 02C卫星CCD图像DN值转换为辐亮度图像的公式为：

式中：式中为转换后辐亮度，单位为，为卫星载荷观测值；为定标斜率，单位为。

- 环境减灾-AB（HJ-1A/B）卫星绝对辐射定标系数见表4

表4  HJ-1A/B星CCD相机（增益2）的定标系数

| 卫星载荷 | 波段号 | Gain | Offset |
| --- | --- | --- | --- |
| HJ-1A-CCD1 | Band1 | 1.4510 | 7.325 |
|  | Band2 | 1.3932 | 6.0737 |
|  | Band3 | 0.9929 | 3.6123 |
|  | Band4 | 1.0062 | 1.9028 |
| HJ-1A-CCD2 | Band1 | 1.1451 | 4.6344 |
|  | Band2 | 1.1660 | 4.0982 |
|  | Band3 | 0.7647 | 3.736 |
|  | Band4 | 0.7558 | 0.7385 |
| HJ-1B-CCD1 | Band1 | 1.5122 | 3.0089 |
|  | Band2 | 1.4446 | 4.4487 |
|  | Band3 | 0.9872 | 3.2144 |
|  | Band4 | 0.9398 | 2.5609 |
| HJ-1B-CCD2 | Band1 | 1.4682 | 2.2219 |
|  | Band2 | 1.4483 | 4.0683 |
|  | Band3 | 1.0347 | 5.2537 |
|  | Band4 | 1.0511 | 6.3497 |

注：利用绝对定标系数将HJ-1A/B卫星CCD图像DN值转换为辐亮度图像的公式为：

式中：式中为转换后辐亮度，单位为，为卫星载荷观测值；为定标斜率，单位为，为绝对定标系数偏移量，单位为。

- 实践九号A（SJ-9A）卫星绝对辐射定标系数见表5

表5  SJ-9A星多光谱相机的定标系数

| 卫星载荷 | 波段号 | Gain | Offset |
| --- | --- | --- | --- |
| SJ-9A-MUS | Band1 | 0.1830 | -2.1067 |
|  | Band2 | 0.1660 | -1.8065 |
|  | Band3 | 0.1570 | -0.4350 |
|  | Band4 | 0.1428 | -0.3639 |

注：利用绝对定标系数将SJ-9A卫星多光谱图像DN值转换为辐亮度图像的公式为：

式中：式中为转换后辐亮度，单位为，为卫星载荷观测值；为定标斜率，单位为，为绝对定标系数偏移量，单位为。

定标技术支持：韩启金、张学文

电话：010-58937167，010-58937054

手机：15810492859，13699181060